| Группа ФИЗ Э БИТ 1.2 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студент Пахомов Владимир Юрьевич Сивков Иван Александрович | Работа выполнена |
| Преподаватель Терещенко Георгий Викторович | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе № 4.02

1. Цель работы.

Определение расстояния между двумя щелями по полученной от них интерференционной картине.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Измерение координат минимумов интерференционной картины от двух щелей при изменении расстояния между объектом и экраном.

3. Объект исследования.

Интерференционная картина (система светлых и темных полос), возникающая при прохождении когерентного лазерного излучения через две узкие параллельные щели (реализация классической схемы Юнга).

4. Метод экспериментального исследования.

В работе используется интерференционный метод, основанный на методе деления волнового фронта.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- Расстояние между объектом и экраном:
 L = XЭ − X0

- Расстояние между щелями:
 d = λ / K

- Длина волны:
 λ = 632.82 ± 0.01 нм

- Теоретическое расстояние между щелями:
 dтеор = 0.12 ± 0.01 мм

6. Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лазер | Электрический |  |  |
| 2 | Линейка | Измерительный | 0-920 мм | 0.5 мм |

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

Рисунок 1: Фото экспериментальной установки. 1 – лазер, 2 – объект, 3 – экран, 4 – фоторезистор с линейкой и измерителем фототока

Рисунок 2: Схематическое изображение лабораторной установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1: Результаты измерений

| XO = 920 мм | XЭ = 100 мм | XЭ = 200 мм | XЭ = 300 мм | XЭ = 400 мм | XЭ =500 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1, мм | -60 | -53 | -46 | -38 | -30 |
| x2, мм | -48 | -42 | -35 | -30 | -23 |
| x3, мм | -36 | -31 | -27 | -23 | -17 |
| x4, мм | -24 | -21 | -18 | -14 | -11 |
| x5, мм | -11 | -10 | -8 | -7 | -5 |
| x6, мм | 12 | 10 | 9 | 8 | 5 |
| x7, мм | 24 | 22 | 18 | 14 | 12 |
| x8, мм | 37 | 32 | 28 | 24 | 18 |
| x9, мм | 49 | 43 | 36 | 31 | 24 |
| x10, мм | 61 | 54 | 46 | 39 | 31 |
| L, мм | 820 | 720 | 620 | 520 | 420 |

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов)

Расчет периода картины Δx:

| XЭ, мм | L, мм | x10 - x1, мм | Δx |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 820 | 61 - (-60) = 121 | 12.1 |
| 200 | 720 | 54 - (-53) = 107 | 10.7 |
| 300 | 620 | 46 - (-46) = 92 | 9.2 |
| 400 | 520 | 39 - (-38) = 77 | 7.7 |
| 500 | 420 | 31 - (-30) = 61 | 6.1 |

Δx = λd⋅L - линейная зависимость вида y = K⋅x, где K = λd = yx

Расчет K по МНК:

K = Li⋅ΔxiLi2 = 298962022000 ≈0.014785 ±0.00013

Расчет расстояния d между щелями:

d = 6.3282⋅10-40.014787 ≈0.4280 мм

Полученное значение расходится со значением из методического материала:

dтеор = 0.12 ± 0.01 мм

Такое расхождение связано, скорее всего, с различием оборудования лабораторной работы и оборудовании в методическом материале.

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

SK =  (Δ xi - K ⋅ Li)2(n-1) ⋅  Li2 ≈ 4.56 ⋅10-5

tα,n ≈ 2.78

ΔK = t ⋅SK = 2.78 ⋅4.56 ⋅10-6 ≈1.27 ⋅10-4

Δdd = ΔKK ⇒Δd = d ⋅ ΔKK = 0.0428 ⋅1.27⋅10-40.014785 ≈0.0004 мм

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

График зависимости Δx от L:

12. Окончательные результаты.

d = (0.0428 ± 0.0004) мм

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы № 4.02 методом интерференции (схема Юнга) было определено расстояние между двумя щелями по измеренным координатам минимумов интерференционной картины при различных расстояниях между объектом и экраном. По результатам обработки экспериментальных данных (расчёт периода полос и построение зависимости периода от L с определением коэффициента K) найдено значение d и выполнено сравнение с таблично-теоретическим dтеор = 0.12±0.01 мм. Основной вклад в результат вносит погрешность определения координат минимумов: минимумы фиксируются визуально и могут определяться неоднозначно. В целом эксперимент показывает линейную зависимость периода интерференционной картины от расстояния L и подтверждает применимость используемой модели для определения расстояния между щелями интерференционным методом.

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).